王牌CCTV                                                               制造商：惠州市TCL南方通讯设备有限公司


2006最新报价        南京永信科技有限公司   13062500759  

目 录

3王牌CCTV闭路监控系统产品报价


3一、王牌CCTV数码摄像机系列


31、彩色摄像机系列


32、新款彩色摄像机系列


43、超宽动态彩色摄像机


44、1/2″强光抑制型专用摄像机


45、1/3″强光抑制型专用摄像机


46、红外防水彩色摄像机系列


57、彩色半球摄像机系列


58、彩色大半球摄像机系列


59、飞碟型／烟感型彩色摄像机系列


610、红外半球摄像机系列


611、黑白半球摄像机系列


612、黑白摄像机系列


613、彩色一体化摄像机系列：


714、防水彩色红外一体化摄像机系列


715、室外高速球系列


716、室内高速球系列


817、室内（室外）匀速球系列


918、室内外智能中速球系列


919、智能球安装附件


10二、数字硬盘录像机系列


101、完全实时软压系列


102、完全实时纯硬压系列


103、嵌入式数字硬盘录像机系列:


114、车载式数字硬盘录像机系列


11三、网络视频服务器系列


12四、视频解码器系列


12五、数字型矩阵主机系列


121、一体化数字型矩阵主机


132、D型数字型矩阵主机系列


143、L型大型矩阵主机系列


17六、数码监视器系列


18七、无线接收模块产品


18八、数字（非压缩）视频光端机系列


181、单路视频/数据光端机


192、两路视频/数据光端机


193、四路视频/数据光端机


194、八路视频/数据光端机


205、十六路视频/数据光端机


20九、王牌CCTV LENS镜头系列


201、固定光圈定焦镜头系列


212、手动光圈定焦镜头系列  [1/3"  1/2"]


213、手动光圈手动变焦镜头系列


224、自动光圈定焦镜头系列 （直流驱动）


225、自动光圈定焦镜头系列 （视频驱动）



王牌智能数字公共广播PUBLIC….…………………………………………………………….…….23
1、  EA系列合并式广播功率放大器………………………………………………………....23

2、  EB系列合并式分区广播功率放大器…………………………………………………....23

3、  EPRO系列纯后级广播功率放大器………………………………...……………….…..23

4、  MTC－A01　MP3自动广播定时控制中心…………………………..…………..…….23

5、  EPS－112A智能时序电源………………………………..…………...………………….23

6、  ESS－10A/10B十路分区器……………………………………………..…………...…...23

7、  EA－4310前置放大器………………………………………..…………………………...23

8、  EMP－10A十路监听监测器…………………………………...……………..………….23

9、  EFE－11620自动功放倒备器…………………………………………………………….23

10、 EMM－810A广播信号矩阵切换控制管理中心………………………………………..23

11、 EFN－1122温控强通风机………...……………………………………………………..23

12、 ESM室内声柱…………………………………………………………………………….24

13、 EZW室外声柱………………………...………………………………………………….24

14、 EP吸顶系列扬声器……………...……………………………………………………….24

15、 ESD系列扬声器……………………………………………...…………………………..24

16、 ELW系列草地扬声器…………………………………………...……………………….24

17、 ET系列音量控制器………………………………………………………………………24

18、 EM系列语音话筒………………………………………………………………………...24

王牌CCTV闭路监控系统产品报价

	一、王牌CCTV数码摄像机系列

	1、彩色摄像机系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-105S
	1/4 "CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V
	480

	WP-105LP
	1/3 "CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V
	680

	WP-105L
	1/3 "SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V
	780

	[image: image1.emf]WP-105LCB
	1/3" SONY CCD 420TVL彩色黑白自动转换，最低照度0.5Lux/F1.2，转黑白0.05Lux/F1.2  自动电子快门、自动白平衡、超强背光补偿  双驱  DC12V
	1050

	WP-105EL
	1/3" SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、超强背光补偿  晚上加LED为0LUX  双驱   DC12V
	1000

	WP-105H
	1/3 "SONY CCD 480TVL最低照度0.1Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V
	1100

	WP-105HCB
	1/3" SONY CCD 480TVL彩色黑白自动转换，最低照度0.1Lux/F1.2，转黑白0.05Lux/F1.2  自动电子快门、自动白平衡、超强背光补偿  双驱  DC12V
	1460

	WP-1005H
	1/3”SONY CCD 480TVL高清晰度彩色摄像机 超低照度0.051ux/F1.2  自动电子快门、自动白平衡、超强背光补偿， 双驱 DC12V
	1900

	2、新款彩色摄像机系列

	中国专利外壳设计，其超高性价比主要应用于金融、电信机关、工厂、街道、停车场、港口、小区、超市等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-105SX
	1/4 "CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、自动增益、超强背光补偿，大于48db，双驱 DC12V。
	520

	WP-105LX
	1/3 "SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2，自动电子快门、自动白平衡、自动增益、超强背光补偿，大于50db，双驱 DC12V。
	880

	WP-105ELX
	1/3" SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、自动增益、超强背光补偿，大于50db,感应红外灯光, 晚上加LED为0LUX  双驱,DC12V
	1100

	WP-105HX
	1/3 "SONY CCD 480TVL高清晰度彩色摄像机,最低照度0.1Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、自动增益、超强背光补偿，大于50db、双驱 DC12V
	1300

	WP-1005HX
	1/3”SONY CCD 480TVL高清晰度彩色摄像机 超低照度0.051ux/F1.2  自动电子快门、自动白平衡、超强背光补偿， 双驱 DC12V
	2100

	3、超宽动态彩色摄像机

	应用范围: 适用于交通路口监看红绿灯、车型、车牌、车流量等路况；适用于室内外光线反差巨大的环境，如银行大厅门口。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-105C
	最新一代超宽动态彩转黑摄像机, 1/3″Sony Super HAD CCD,采用Sony最新一代DynaView技术，日本TONICHI DSP数字处理技术,双电路设计,自动切换滤光片,彩色/黑白自动转换，彩色520线(数字强化), 0.1Lux；黑白600线, 0.05Lux,2-512倍分段式微调帧累积，帧累积模式最低照度：0.001Lux,OSD屏幕菜单显示多功能选项控制,超强逆光补偿,大于64dB(WDR宽动态开打),DC驱动, DC12V及AC24V自动转换, 有line lock内、外同步锁定功能;相位调整
	4500

	4、1/2″强光抑制型专用摄像机

	应用范围: 采用1/2”CCD,有效提高感光度，降低摄像机照度，适用于高速公路及城市道路交通监控，监看车牌、车型、车流量等路况，并可在交通路口辨别红绿灯。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	[image: image2.emf]
WP-105Q2
	1/2″道路监控高解晰彩色摄像机，1/2″Sony CCD，520线(数字强化)，具有“日蚀”功能,特别适合强背光或逆光环境;具有标准彩条信号，2-128倍分段式微调帧累积,OSD屏幕菜单显示多功能选项控制,智慧型48区逆光补偿,能分辨红绿橙交通灯,4个遮蔽区, 星光模式0.0004Lux标准模式:0.02Lux,信噪比最小52dB,最大60dBDC/视频驱动,电子快门,  DC12V/AC24V共用(AC24V带line lock内外同步锁定功能,相位调整),可通过RS-485接口在服务器端通过软件操作实现远端控制功能。
	5100

	5、1/3″强光抑制型专用摄像机

	应用范围: 适用于高速公路收费站、停车场出入口监看车牌；对城市街道路况进行监控；还可在十字路口辨别红绿灯，并对车牌进行抓拍；还适用于对逆光有需求的银行柜员制监控。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-105Q
	1/3″道路监控高解晰彩色摄像机，Sony CCD，520线(数字强化)，星光模式0.0015Lux标准模式:0. 2Lux, 其余功能同WP-105Q2
	4500

	6、红外防水彩色摄像机系列

	应用范围:主要应用于没有灯光的照度低的地下车库、仓库、监控城市道路、小区室外环境等。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-105R15LP
	1/4〃 CCD 420TVL最低照度0Lux/F1.2(红外灯开启)照射距离15米DC12V；内置4mm固定镜头
	820

	WP-105R15L
	1/3〃SONY CCD 420TVL最低照度0Lux/F1.2(红外灯开启)照射距离25米 DC12V；内置6mm固定镜头
	1280

	WP-105R40L
	1/3〃 SONY CCD 420TVL最低照度0Lux/F1.2(红外灯开启)照射距离40米DC12V；内置16mm固定镜头
	1600

	WP-105R15H
	1/3〃 SONY CCD 480TVL最低照度0Lux/F1.2(红外灯开启)照射距离25米DC12V；内置6mm固定镜头
	1650

	WP-105R40H
	1/3〃 SONY CCD 480TVL最低照度0Lux/F1.2(红外灯开启)照射距离40米DC12V；内置16mm固定镜头
	2300

	WP-108LP
	1/3 " CCD 420TVL 最低照度0.5LUX/F1.2 红外开启0LUX红外照射距离15米 内置4mm固定镜头 ，6mm可选
	1050

	WP-108L
	1/3 "SONY CCD 420TVL 最低照度0.5LUX/F1.2 红外开启0LUX红外照射距离15米 内置4mm固定镜头 ，6mm可选
	1150

	7、彩色半球摄像机系列

	应用范围:适用于走廊、室内大厅等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-3405LP
	1/4 "CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V，内置4mm固定镜头
	500

	WP-305LP
	1/3 "CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V，内置4mm固定镜头
	690

	[image: image3.jpg]


WP-305L
	1/3 "SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V，内置4mm固定镜头
	800

	WP-305LCB
	1/3"SONY CCD 420TVL彩色黑白自动转换半球摄像机， 最低照度0.5Lux/F1.2，转黑白0.05 Lux/F1.2， DC12V，内置4mm固定镜头
	1000

	WP-301H
	1/3 "SONY CCD 480TVL最低照度0.1Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V，内置4mm固定镜头
	1050

	WP-301HCB
	1/3"SONY CCD 480TVL彩色黑白自动转换半球摄像机， 最低照度0.1Lux/F1.2，转黑白0.01 Lux/F1.2，DC12V，内置4mm固定镜头
	1450

	8、彩色大半球摄像机系列

	应用范围:适用于走廊、室内大厅、电梯等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-305DL
	1/3 "SONY CCD 420TVL最低照度0.5Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V；不含镜头，可接C&CS镜头
	900

	WP-305DH
	1/3 "SONY CCD 480TVL最低照度0.1Lux/F1.2自动电子快门、自动白平衡、双驱 DC12V；不含镜头，可接C&CS镜头
	1200

	9、飞碟型／烟感型彩色摄像机系列

	应用范围:适用于电梯、走廊、室内大厅等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-305HY
	1/3〃SONY CCD 480TVL烟感型彩色摄像机 最低照度0.1Lux/F1.2  超强背光补偿  内置4mm 固定光圈镜头  DC12V
	1100

	WP-305LF
	1/4〃 CCD 420TVL飞碟型彩色摄像机 最低照度0.5Lux/F1.2  超强背光补偿  内置4mm 固定光圈镜头  DC12V
	795

	WP-305HF
	1/3〃SONY CCD 480TVL电梯专用飞碟型彩色摄像机 最低照度0.1Lux/F1.2  超强背光补偿  内置2.8mm 固定光圈镜头  DC12V
	1300

	10、红外半球摄像机系列

	应用范围:适用于没有灯光的低照度电梯、走廊、室内大厅等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-305R15LP
	1/4"CCD 420TVL 最低照度0.1Lux/F1.2 DC12V 内置4mm固定镜头
	1020

	WP-305R15L
	1/3"SONY CCD 420TVL 最低照度0.05Lux/F1.2 DC12V内置4mm固定镜头
	1280

	11、黑白半球摄像机系列

	型  号
	技　术　参　数
	价  格

	WP-905L
	1/3"CCD 420TVL 最低照度0.1Lux/F1.2 DC12V 内置4mm固定镜头
	440

	WP-905
	1/3"SONY CCD 420TVL 最低照度0.05Lux/F1.2 DC12V内置4mm固定镜头
	650

	[image: image4.jpg]


WP-905H
	1/3"SONY CCD 600TVL 最低照度0.05Lux/F1.2 DC12V内置4mm固定镜头
	1100

	12、黑白摄像机系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-805L
	1/3"CCD 420TVL 最低照度0.1Lux/F1.2 DC12V
	400

	WP-805
	1/3"SONY CCD 420TVL 最低照度0.05Lux/F1.2 DC12V
	650


	WP-805H
	1/3"SONY CCD 600TVL 最低照度0.05Lux/F1.2 DC12V
	1100

	13、彩色一体化摄像机系列：

	应用范围:主要应用于需日夜监控及大范围摄像监控的环境，如：小区、码头、广场、学校等场所

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-1601H
	1/4〃SONY CCD 480TVL最低照度0.2Lux/F1.2  16倍光学变焦（f5mm-80mm）DC12V
	2200

	WP-2202H
	1/4〃SONY CCD 480TVL最低照度0.2Lux/F1.2  22倍光学变焦（f3.9mm-85.8mm）DC12V
	2500

	WP-2202EH
	1/4〃SONY CCD 480TVL 最低照度0.2Lux/F1.2  22倍光学变焦（f3.9mm-85.8mm）晚上加LED为0LUX  DC12V
	2600

	WP-2201H
	1/4〃SONY CCD 480TVL最低照度0.1Lux/F1.2  22倍光学放大,10倍电子放大（f3.9mm-85.8mm）DC12V
	3000

	WP-2201EH
	1/4〃SONY CCD 480TVL 最低照度0.1Lux/F1.2  22倍光学放大,10倍电子放大（f3.9mm-85.8mm）晚上加LED为0LUX  DC12V
	3600

	14、防水彩色红外一体化摄像机系列

	应用范围:主要应用于需日夜监控低照度大范围摄像监控的环境，如：停车场、小区、码头、广场、学校等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-160H/80
	1/4〃SONY CCD 480TVL  最低照度0.2Lux/F1.2 内置16倍光学变焦 （f5mm-80mm）  照射距离80M   发射角度80°  照度为0Lux(红外灯开启时)  适合多种特殊环境  DC12V
	3200

	WP-220H/80
	1/4〃SONY CCD 480TVL  最低照度0.2Lux/F1.2 内置22倍光学变焦 （f3.9mm-85.8mm）  照射距离80M   发射角度80°  照度为0Lux（红外灯开启时）  适合多种特殊环境  DC12V
	5000

	15、室外高速球系列

	应用范围:主要应用于随时调整监控角度、室外大范围摄像监控的环境，如：机场、广场、港口等场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	[image: image5.jpg]


WP-1812-WB
	彩色智能高速球，18倍光学变焦，f=4.1-73.8mm 10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.1Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（壁装或吊装）
	12080

	WP-CB1812-WB
	彩色黑白转换智能高速球，18倍光学变焦，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（壁装或吊装）
	15080

	WP-2208-WB
	彩色智能高速球，22倍光学变焦f=3.8~83.6mm，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.1Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（壁装或吊装）
	12240

	WP-CB2208-WB
	彩色黑白转换智能高速球，22倍光学变焦，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（壁装或吊装）
	13000

	WP-CB2310-WB
	彩色黑白转换智能高速球，23倍光学变焦，f=3.6~82.8mm,10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控。（壁装或吊装）
	15355

	16、室内高速球系列

	应用范围:主要应用于随时调整监控角度室内大范围摄像监控的环境，如：广场、商场等大范围场所。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-1812
	彩色智能高速球，18倍光学变焦，f=4.1-73.8mm 10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.1Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（吸顶或吊装）
	11000

	WP-CB1812
	彩色黑白转换智能高速球，18倍光学变焦，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（吸顶或吊装）
	13800

	WP-2208
	彩色智能高速球，22倍光学变焦f=3.8~83.6mm，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.1Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（吸顶或吊装）
	11080

	WP-CB2208
	彩色黑白转换智能高速球，22倍光学变焦，10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控（吸顶或吊装）
	11200

	WP-CB2310
	彩色黑白转换智能高速球，23倍光学变焦，f=3.6~82.8mm,10倍数字放大，解晰度480线，最低照度0.01Lux，水平旋转范围360°无限制转动，最快速度300度每秒，变速控制。具有屏幕菜单报警输入及输出。轨迹自学习。多协议集成，最多128个预置位，自动温控。（吸顶或吊装）
	14500

	[image: image6.jpg]


17、室内（室外）匀速球系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-8229
	1/4〃SONY CCD  480TVL高清晰度彩色一体化摄像机，22倍光学变焦，10倍电子放大， 焦距3.9mm-85.8mm   最低照度0.1Lux/F1.2  超强背光补偿  内置全方位云台、解码器，新型全球型铝合金外罩， 旋转速度：水平15°/S   垂直15°/S    旋转角度：水平0°~355°  垂直0°~90°解码器 含支架 AC24V
	5200

	WP-8229CB
	1/4〃SONY CCD  480TVL高清晰度彩色黑白自动转换一体化摄像机，22倍光学变焦，10倍电子放大，焦距3.9mm-85.8mm   最低照度0.1Lux/F1.2,转黑白570线，0.01Lux/F1.2,  超强背光补偿  内置全方位云台、解码器，新型铝合金外罩， 旋转速度：水平15°/S    垂直15°/S    旋转角度：水平0°~355°  垂直0°~90°解码器 含支架 AC24V
	6000

	WP-8226N
	6″室内智能低速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX/F1.2、22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～15º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	5680

	WP-8226W
	6″室外智能低速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX/F1.2、22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～15º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	6800

	WP-8226CBN
	6″室内智能低速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX/F1.2转黑白600线，22倍光学变焦镜头（f=3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～15º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	6500

	WP-8226CBW
	6″室外智能低速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX/F1.2转黑白600线，22倍光学变焦镜头（f=3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～15º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	7600

	18、室内外智能中速球系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-9229N
	9″室内智能中速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX、22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～80º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	7600

	WP-9229W
	9″室外智能中速球，22倍彩色一体化摄像机，480线、最低照度0.1LUX、22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～80º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	8600

	[image: image7.jpg]



WP-9229CBN
	9″室内智能中速球，22倍高清晰度彩色黑白自动转换一体化摄像机，480线22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、最低照度0.1Lux/F1.2,转黑白570线，0.01Lux/F1.2,  自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～80º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	8200

	WP-9229CBW
	9″室外智能中速球，22倍高清晰度彩色黑白自动转换一体化摄像机，480线22倍光学变焦镜头（3.9mm-85.8mm)、10倍电子放大、最低照度0.1Lux/F1.2,转黑白570线，0.01Lux/F1.2,  自动光圈、内置解码器、360º无限位旋转、0～80º/S变速控制、64个预置位、多协议集成(壁装、吊装、嵌入式支架可选、含电源、单层球罩、风加热器）
	9500

	19、智能球安装附件

	型  号
	技　术　参　数
	价  格

	WP-K101
	智能快速控制大键盘
	3630

	WP-K102
	智能快速控制小键盘
	1510

	WP-K103
	无线遥控键盘
	900

	WP-MC0201
	高速球双层含温控球罩
	1360

	WP-MC0601
	高速球单层球罩
	845

	WP-MC0701
	快球嵌入式支架
	480

	WP-MC0801
	埋入式球罩
	665

	WP-B11
	球罩支架吊装
	150

	WP-B12
	球罩支架壁装
	270

	WP-B13
	壁装鸭嘴支架
	455

	WP-MC1080
	智能快球8路报警盒
	900

	WP-264
	码转换器
	240

	二、数字硬盘录像机系列

	1、完全实时软压系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-6004
	4路完全实时，总资源100帧/秒、显示录像100帧/秒、MJPEG压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	9500

	WP-6008
	8路完全实时，总资源200帧/秒、显示录像200帧/秒、MJPEG压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	10500

	WP-6016
	16路完全实时，总资源400帧/秒、显示录像400帧/秒、压缩MJPEG、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	12000

	[image: image8.jpg]


2、完全实时纯硬压系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-8004A
	4路完全实时（带音频），总资源100帧/秒、显示录像100帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	11000

	WP-8008A
	8路完全实时（带音频），总资源200帧/秒、显示录像200帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	13000

	WP-8012A
	12路完全实时（带音频），总资源300帧/秒、显示录像300帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	15500

	WP-8016A
	16路完全实时（带音频），总资源400帧/秒、显示录像400帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	17000

	WP-8020A
	20路完全实时（带音频），总资源500帧/秒、显示录像500帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	22000

	WP-8024A
	24路完全实时（带音频），总资源600帧/秒、显示录像600帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	28720

	WP-8028A
	28路完全实时（带音频），总资源700帧/秒、显示录像700帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	30790

	P-8032A
	32路完全实时（带音频），总资源800帧/秒、显示录像800帧/秒、H.264压缩、动态录像报警、网络传输、云镜控制、标配120G硬盘。
	32860

	3、嵌入式数字硬盘录像机系列:

	产品特点：采用高速嵌入式微控制器和嵌入式实时操作系统，超高稳定性、不死机、经久耐用；采用纯硬件MPEG4及H.264压缩算法可变码流或固定码流,录像帧数可调，高清晰度与超低硬盘空间相结合；面板/遥控器操作，多重密码措施，分级权限管理；两路视频（监视与回放）输出，一路VGA回放输出；两路音频（监视与回放）输出；手动、定时、报警联动、移动侦测多种录像方式，有效节省硬盘空间；多种定时录像方式，自动开关机，停电后来电自动恢复；视频信号丢失自动报警；具有报警预录及报警录像延时功能；具有快进/快退/慢放/暂停及帧放功能；每个通道独立设置亮度、色度、对比度、色调、移动侦测灵敏度； RJ45通用网络接口，可通过IE方式浏览；RS-485接口外接云台解码器；VGA输出采用逐行扫描，图像更清晰；支持CF卡及微型硬盘，方便软件升级及图像备份；

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-V104Q
	四路嵌入式经济型数字硬盘录像, 音视频同步全实时,MPEG 4压缩方式，支持1/2D1、CIF分辨率，每种分辨率有8档图像质量可调； 1-4路音、视频输入，四路报警输入、四路联动报警输出；可内置1-8个超大容量IDE硬盘;单画面、四画面等多种显示方式；可选装1394接口，能快速将图像下载至PC。多机密保护，断电保护，来电重启。不含硬盘！
	6930 

	WP-V104QH
	四路嵌入式高清数字硬盘录像, 音视频同步全实时，MPEG 4压缩方式，支持D1、1/2D1、CIF分辨率，每种分辨率有8档图像质量可调；4路视频、4路音频同时输入；4路报警输入、4路报警输出；任一单画面/四画面图像监视功能与任一单画面声音监听功能；可内置1-8个超大容量IDE硬盘。多机密保护，断电保护，来电重启。不含硬盘！
	9185

	WP-V108Q
	八路嵌入式高清数字硬盘录像, 音视频同步全实时，MPEG 4压缩方式，支持D1、1/2D1、CIF分辨率，每种分辨率有8档图像质量可调；8路视频、8路音频同时输入；8路报警输入、4路报警输出；任1/4/9画面图像监视功能与任一单画面声音监听功能；可内置1-8个超大容量IDE硬盘。多机密保护，断电保护，来电重启。不含硬盘！
	15000 

	[image: image9.emf]
WP-V1016Q
	十六路嵌入式高清数字硬盘录像, 音视频同步全实时，MPEG 4压缩方式，支持D1、1/2D1、CIF分辨率，每种分辨率有8档图像质量可调；16路视频、16路音频同时输入；16路报警输入、4路报警输出；任1/4/9/16画面图像监视功能与任一单画面声音监听功能；可内置1-8个超大容量IDE硬盘。多机密保护，断电保护，来电重启。不含硬盘！
	16745 

	WP-V1016QH
	十六路嵌入式高清数字硬盘录像, 音视频同步全实时，H.264压缩方式，支持D1、1/2D1、CIF分辨率， 2路回放，第1、5、9、13路最高分辨率到D1 、16路视频、音频同时输入；16路报警输入、4路报警输出；任1/4/9/16画面图像监视功能与任一单画面声音监听功能；可内置1-8个超大容量IDE硬盘。多机密保护，断电保护，来电重启。不含硬盘！
	19650 

	4、车载式数字硬盘录像机系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-C104Q-12
	车载专用，MPEG 4压缩方式，外置1个活动硬盘盒，配进口硬盘减振架，彻底解决避振问题；支持1/2D1、CIF分辨率，每种分辨率有8档图像质量可调；具备汽车信息叠加录像与检索回放功能；1-4路音、视频输入，四路报警输入、四路联动报警输出；单画面、四画面等多种显示方式；CFII型接口，能快速将图像下载至PC，输入电压DC 12，适用于各种车型。
	9255

	WP-C104Q-24
	输入电压24V,其他功能同上
	8720

	三、网络视频服务器系列

	V2000系列网络视频服务器是基于嵌入式的视频处理、控制及传输设备，其核心是运行实时操作系统的嵌入式计算机和高性能视频DSP。输入视频经数字化压缩处理后交给嵌入式计算机，网络上的用户可以直接用浏览器或其他专用支持软件观察远程摄像机的图像，同时还可以通过网络对该视频服务器设置、操作、控制云台、镜头等。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-V2001
	1路网络视频服务器， 1路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出
	4885

	WP-V2001D1
	1路网络视频服务器，支持D1格式, 1路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出
	5535 

	WP-V2002
	2路网络视频服务器，2路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出
	6510


	WP-V2004
	四路网络视频服务器，四路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出
	8140 

	V3000系列网络视频服务器，支持USB接口系列（可以外接USB硬盘、U盘可进行本地录像）支持IDE接口系列（挂接硬盘可进行本地录像）

	WP-V3001D1
	1路网络视频服务器，1路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出，支持D1格式、USB接口、IDE接口
	7815

	WP-V3002
	2路网络视频服务器，2路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出，USB接口、IDE接口
	7815

	WP-V3004
	4路网络视频服务器，4路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出， USB接口、IDE接口
	10095

	[image: image10.emf]WP-V3004D1
	4路网络视频服务器，4路音视频输入，四路报警输入，两 路报警输出，支持D1格式、USB接口、IDE接口
	13675

	四、视频解码器系列

	网络视频解码器是基于嵌入式的视频处理、控制及传输设备，其核心是运行实时操作系统的嵌入式计算机和高性能视频DSP。它兼容王牌系列的所有编码器。它无需PC平台，直接将数字音视频数据从网络接收解码后直接输出到电视墙，同时能与编码器进行语音对讲。内嵌GUI，支持遥控器和键盘，操作方便、简单。

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-V2001ER
	　1路网络视频解码器，配合WP-V2000系列视频服务器使用
	6190 

	WP-V3001ER
	　1路网络视频解码器，配合WP-V3000系列视频服务器使用
	7815

	WP-V3004ER
	　4路网络视频解码器，配合WP-V3000系列视频服务器使用
	12370

	WP-V3008ER
	　8路网络视频解码器，配合WP-V3000系列视频服务器使用
	14320 

	五、数字型矩阵主机系列

	1、一体化数字型矩阵主机

	产品特点：

	☺一体化主机, 面板带主控键盘,液晶屏显示

	☺ 单机最大64台摄像机和16台监视器；

	☺ 菜单综合设置，中英文菜单显示可选择；

	☺ 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示；

	☺ 自由、程序、同步、群组切换方式；

	☺ 视频切换、音频切换、报警控制三位一体；

	☺ 控制恒速或变速云台/控制电动镜头，无需转换器可直接控制智能高速球；

	☺ 内置16路报警输入/2路报警联动输出，可外扩报警主机64路报警输入；

	☺ 警后联动视频切换、音频切换、自动录像；

	☺ 兼容多种数字录像机（DVR）操作，可方便地使用计算机和键盘控制前端设备；

	☺ 支持多级、分级控制，采用RS485方式，最多可级联32台矩阵主机；

	☺ 模块化结构设计，2U标准机箱；

	☺ 配置容量：8、12、16、20、24、28、32、40、48、56、64路输入；2、4、6、8、10、12、16路输出。


[image: image11.jpg]


型号：WP1×××V**K（×××： 输入路数， **：输出路数）
	价格(元) 出入  
	02路
	04路
	06路
	08路
	10路
	12路
	16路

	008
	5839
	6484
	7113
	7818
	—
	—
	—

	012
	6429
	7179
	7594
	8303
	9674
	10774
	—

	016
	7950
	8341
	8763
	9249
	10711
	12334
	13747

	020
	9577
	10453
	11904
	13957
	16944
	19216
	21652

	024
	10453
	11384
	12725
	15262
	18040
	20410
	22608

	028
	11248
	12068
	14780
	16064
	20050
	22675
	25121

	032
	12494
	12735
	16427
	17858
	22277
	25198
	27913

	040
	19282
	20389
	21764
	23128
	28608
	30293
	33658

	048
	23076
	24008
	24884
	26154
	31787
	33658
	37399

	056
	24856
	26175
	27557
	31040
	36181
	38289
	42575

	064
	27110
	29222
	31961
	33022
	38495
	40732
	45283


	2、D型数字型矩阵主机系列

	产品特点：

	☺ 分体式键盘配置，铝制机箱结构；

	☺ 单机最大64台摄像机和16台监视器；

	☺ 菜单综合设置，中英文菜单显示可选择；

	☺ 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示；

	☺ 自由、程序、同步、群组切换方式；

	☺ 视频切换、音频切换、报警控制三位一体；

	☺ 控制恒速或变速云台/控制电动镜头，无需转换器可直接控制智能高速球；

	☺ 内置16路报警输入/2路报警联动输出，可外扩报警主机64路报警输入；

	☺ 警后联动视频切换、音频切换、自动录像；

	☺ 兼容多种数字录像机（DVR）操作，可方便地使用计算机和键盘控制前端设备；

	☺ 支持多级、分级控制，采用RS485方式，最多可级联32台矩阵主机；

	☺ 模块化结构设计，2U标准机箱；

	☺ 配置容量：8、12、16、20、24、28、32、40、48、56、64路输入；2、4、6、8、10、12、16路输出。

	2.1、D型视频矩阵主机（含键盘）：
型号：WP1×××V**D（×××： 输入路数， **：输出路数）

	价格(元)  出入  
	02路
	04路
	06路
	08路
	10路
	12路
	16路

	1008V
	7448
	8132
	8795
	9542
	—
	—
	—

	1012V
	8072
	8868
	9308
	10058
	11510
	12679
	—

	1016V
	9685
	10097
	10547
	11063
	12613
	14330
	16037

	1020V
	11405
	12337
	13876
	16260
	19425
	21833
	24629

	1024V
	12337
	13325
	14742
	17645
	20588
	23310
	25638

	1028V
	13178
	14051
	17132
	18494
	22929
	25711
	28304

	1032V
	14504
	14756
	18881
	20396
	25289
	28384
	31263

	1040V
	22186
	23355
	24814
	26262
	32209
	33996
	37563

	1048V
	26206
	27194
	28122
	29470
	35581
	37772
	41740

	1056V
	28091
	29491
	31096
	34788
	40449
	42683
	47223

	1064V
	30621
	32858
	35766
	36889
	42899
	45272
	50095



	2.2、D型视音频矩阵主机（含键盘）：
型号：WP1×××VA**D（×××： 输入路数， **：输出路数）

	价格(元)  出入  
	02路
	04路
	06路
	08路
	10路
	12路
	16路

	1008VA
	10763
	11918
	13056
	14295
	—
	—
	—

	1012VA
	11510
	12791
	13716
	14941
	18647
	20280
	—

	1016VA
	13206
	14030
	15066
	16085
	19935
	22057
	25118

	1020VA
	15028
	16473
	18532
	21641
	27787
	30628
	34914

	1024VA
	16040
	17551
	19495
	23139
	29215
	32597
	36261

	1028VA
	17377
	18843
	22734
	24699
	33218
	36540
	40749

	1032VA
	18972
	19858
	24831
	26988
	36212
	39887
	44501


2.3、D型视频环接矩阵主机（含键盘）：
型号：WP1×××VR**D（×××： 输入路数， **：输出路数）
备注说明：带环接功能矩阵按D型视频矩阵市场价加5%

	3、L型大型矩阵主机系列

	产品特点：（系统最大容量1024路输入，128输出）

	☺ 分体式键盘配置，铝制机箱结构；

	☺ 单机最大128台摄像机和32台监视器；

	☺ 菜单综合设置，中英文菜单显示可选择；
	

	☺ 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示；
	

	☺ 自由、程序、同步、群组切换方式；
	

	☺ 视频切换、音频切换、报警控制三位一体；
	

	☺ 控制恒速或变速云台/控制电动镜头，无需转换器可直接控制智能高速球；
	

	☺ 内置16路报警输入/2路报警联动输出，可外扩报警主机128路报警输入；
	

	☺ 警后联动视频切换、音频切换、自动录像；
	

	☺ 兼容多种数字录像机（DVR）操作，可方便地使用计算机和键盘控制前端设备；
	

	☺ 支持多级、分级控制，采用RS485方式，最多可级联32台矩阵主机；
	

	☺ 模块化结构设计，4U标准机箱；
	

	☺ 配置容量：64、72、80、88、96、104、112、120、128、136、144、152、160、168、176、184、192、

200、208、216、224、232、240、248、255路输入；8、12、16、20、24、28、32、路输出。


	

	3.1、L型大型视频矩阵主机（含键盘）：
型号：WP1×××V**L（×××： 输入路数， **：输出路数）
价格(元)  出入  
08路

12路

16路

20路

24路

28路

32路

064

36240
50724
56517
71001
76794
91277
97071
072
50253
63577
68907
81369
88848
101803
107502
080
57871
69779
75572
92628
98421
112905
118698
088
63898
76497
80713
98589
104997
119086
124310
096
69971
81879
87288
104731
110525
125005
130802
104
72868
84273
89299
106661
112455
126732
132924
112
73447
86643
92436
108207
114001
128484
134274
120
75119
89089
94883
109879
115931
131060
136735
128
76923
91407
97200
111683
117477
131960
137750
136
80912
99570
106225
119407
126547
141558
147836
144
84615
104368
110741
126673
133046
149613
155347
152

93919
112486
119149
135803
142465
159441
165785
160

100652
118028
124980
142361
149313
166693
173645
168

103377
120757
127710
145090
152042
169422
176374
176

104819
122199
129151
146531
153483
170863
177816
184

110465
128205
135304
153043
160139
177885
184980
192

113533
131636
138881
156984
164225
182328
189570
200

119351
137558
145205
163667
171055
189524
196909
208

122593
141422
148953
167778
175310
194138
201673
216

128195
148472
156582
176863
184967
205247
212066
224

136368
158097
166784
188509
197199
218924
227614
232

149145
170022
179149
202601
211728
235181
243665
240

159346
179379
188938
214125
223681
243717
251988
248

162257
183298
192355
222411
227607
246073
254491
255

165168
187218
195775
224260
231534
248432
256990
3.2、L型视频环接矩阵主机（含键盘）：

型号：WP1×××VR**L（×××： 输入路数， **：输出路数）

备注说明：带环接功能矩阵按L型视频矩阵市场价加5%
备注：系统最大容量1024路输入，128输出，如需大容量矩阵报价，请与当地代理商或制造商联系。

4、矩阵附件：
4.1、矩阵报警主机

型  号
说  明
价  格
WP-2804

4路报警主机，可接4路探头，4路报警输出（RS485接口）配合王牌系列矩阵主机使用

1140

WP-2808

8路报警主机，可接8路探头，8报警输出（RS485接口）配合王牌系列矩阵主机使用

1355

WP-2816
16路报警主机，可接16路探头，16路报警输出（RS485接口）配合王牌系列矩阵主机使用

2230

WP-2832
32路报警主机，可接32路探头，32路报警输出（RS485接口）配合王牌系列矩阵主机使用

3580

4.2、控制键盘

型  号
说  明
价  格
WP-2810

全功能控制键盘，对系统全功能操作和编程，控制   变速、恒速云台、镜头，液晶显示屏，三维变速遥杆控制高速智能球，带画面分割控制功能，网络矩 阵控制功能。配合王牌系列矩阵主机使用

9990

WP-2820

系统主控键盘，系统操作，控制变速、恒速云台、 镜头，液晶显示屏，二维变速遥杆控制高速智能球。 配合王牌系列矩阵主机使用

5455

WP-2830

系统副控键盘，系统操作，控制变速云台、镜头，   数码管显示。配合王牌系列矩阵主机使用

3405

WP-2840
系统副控键盘，系统操作，控制变速云台、镜头. 配合王牌系列矩阵主机使用

3180

4.3、矩阵多媒体控制软件
型  号
说  明
价  格
WP-2860

单机多媒体控制软件(含:通讯接口、图像采集卡,不含计算机)

5725

WP-2868

网络多媒体控制软件(含:通讯接口、图像采集卡,不含计算机)

7155

4.4、视频（音频）分配器
型  号
说  明
价  格
WP-2901V(A)

1×1视频(音频)分配器，视频1路输入1路输出 

350

WP-2904V(A)

4×8视频(音频)分配器，视频1路输入2路输出 共4组

605

WP-2908V(A)

8×16视频(音频)分配器，视频1路输入2路输出 共8组

1040

WP-2916V(A)

16×32视频（音频）分配器，视频 1路输入2路输出 共16组

1770




	六、数码监视器系列

	型　号
	技　术　参　数
	价　格

	WP-C1418A
	14英寸彩色监视器，1路AV输入/输出，数码Y/C分离技术，BNC接口，带环通功能，中/英文菜单，RCA接口，视频输入无信号自动识别并提示，图象清晰补偿电路，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制），PAL420TVL 电调 外型尺寸：352mm(宽)*352 mm(深)*330 mm(含脚高)毛重：15KG
	1700

	WP-C2142A
	21英寸彩色监视器，1路AV输入/输出，数码Y/C分离技术，BNC接口，带环通功能，中/英文菜单， RCA接口，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制）， PAL420TVL 外型尺寸：496.4mm(宽)*483 mm(深)*459 mm(含脚高) 毛重：37KG
	2800

	WP-C2118A
	21英寸纯平彩色监视器，1路AV输入，1路Y/C分量输入，S端子，BNC接口，带环通功能，中/英文菜单，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制）， PAL650TVL  外型尺寸：485mm(宽)*463 mm(深)*441 mm(含脚高) 毛重：35KG
	4000 

	WP-C2188A
	21英寸纯平逐行扫描彩色监视器，1通道视、音频输入，1通道视、音频输出，S端子视频输入，BNC接口，带环通功能，中/英文菜单，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制、SECAM制），多制式梳状滤波器,智能无信号蓝屏并自动检测信号通道。 视频输入无信号自动识别并提示，75~100HZ逐行扫描，PAL1250TVL 外型尺寸：498.5mm(宽)*484 mm(深)*456 mm(含脚高)  毛重：31.5KG
	6700

	WP-C2588A
	25英寸彩色监视器，1通道视、音频输入，1通道视、音频输出，BNC接口，S端子带环通功能，数码Y/C分离技术，带中文菜单，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制）， PAL420TVL 外型尺寸：566.5mm(宽)*483.5 mm(深)*510 mm(含脚高)   毛重：43KG
	3800

	WP-C2518A
	25英寸纯平彩色监视器，1通道视、音频输入，1通道视、音频输出，S端子BNC接口，带环通功能，数码Y/C分离技术，带中文菜单，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制）， PAL650TVL 外型尺寸：566.5mm(宽)*483.5 mm(深)*510 mm(含脚高)   毛重：43KG
	5600


	WP-C2558A
	25英寸纯平逐行扫描彩色监视器，1通道视、音频输入，1通道视、音频输出，S端子，BNC接口，带环通功能，数码Y/C分离技术，带中文菜单，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制），75~100HZ逐行扫描， PAL1250TVL 外型尺寸：566.5mm(宽)*483.5 mm(深)*510 mm(含脚高)   毛重：43KG
	8350

	WP-C2988A
	29英寸纯平彩色监视器，1路AV输入，1路Y/C分离输入，1路AV输出，BNC接口，中/英文菜单，50HZ隔行扫描，视频输入无信号自动识别并提示，图象清晰补偿电路，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制）， PAL650TVL外型尺寸：651.5mm(宽)*508.5 mm(深)*585mm(含脚高)   毛重：59KG
	7250

	WP-CH299A
	29英寸纯平逐行扫描，彩色监视器，1路AV输入，1路Y/C分离输入，1路AV输出，1路S-VGA输入，BNC接口，带中文菜单，75~100HZ逐行扫描，图象清晰补偿电路，视频输入无信号自动识别并提示，世界通用视频系统自动转换（NTSC制、PAL制、 SECAM制），多制式梳状滤波器,智能无信号蓝屏并自动检测信号通道。 PAL1250TVL外型尺寸：651.5mm(宽)*508.5 mm(深)*585mm(含脚高)  毛重：59KG
	9480


	七、无线接收模块产品

	型   号
	技 术 参 数
	缩　略　图
	价 格

	WP－2001
	（发射端）调制模块式FM，带宽18Mhz,供电电压12V，无阻挡有效距离100米。
	
　

	150 

	WP－2002
	（接收端）调制模块式FM，中频480MhZ,供电电压12V，消耗电流250mA,无阻挡有效距离100米。
	　
	1000 


	八、数字（非压缩）视频光端机系列

	1、单路视频/数据光端机

	型  号
	技 术 参 数
	价　格

	WP-G901S20K
	数字式单路视频光端机，单纤传输一路非压缩视频，传输距离20KM
	5235

	WP-G901D20K1D0A
	数字式单路视频/数据光端机（双纤），双纤传输一路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4路双向音频可选择），传输距离20KM
	6280

	WP-G901S20K1D0A
	数字式单路视频/数据光端机（单纤），单纤传输一路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4路双向音频可选择），传输距离20KM
	6980

	    备注：增加一路双向数据在原价格上增加523元,2路双向音频1047元，最多4路


	2、两路视频/数据光端机

	型　号
	技 术 参 数
	价　格

	WP-G902S20K
	数字式2路视频光端机，单纤传输2路非压缩视频，传输距离20KM
	7675

	WP-G902D20K1D0A
	数字式2路视频/数据光端机（双纤），双纤传输2路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4路双向音频可选择），传输距离20KM
	8720

	WP-G902S20K1D0A
	数字式2路视频/数据光端机（单纤），单纤传输2路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4路双向音频可选择），传输距离20KM
	9770

	    备注：增加一路双向数据在原价格上增加523元,2路双向音频1047元，最多4路


	3、四路视频/数据光端机

	型　号
	技 术 参 数
	价　格

	WP-G904S20K
	数字式4路视频光端机，单纤传输4路非压缩视频，传输距离20KM
	13260

	WP-G904D20K1D0A
	数字式4路视频/数据光端机（双纤），双纤传输4路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4/6/8路双向音频可选择），传输距离20KM
	14650

	WP-G904S20K1D0A
	数字式4路视频/数据光端机（单纤），单纤传输4路非压缩视频，一路反向数据（1～4路反向数据可选择，2/4/6/8路双向音频可选择），传输距离20KM
	16745

	    备注：增加一路双向数据在原价格上增加523元,2路双向音频1047元，最多4路


	4、八路视频/数据光端机

	型　号
	技 术 参 数
	价　格


	WP-G908S20K
	数字式8路视频光端机，单纤传输8路非压缩视频，传输距离20KM
	19190

	WP-G908D20K1D0A
	数字式8路视频/数据光端机（双纤），双纤传输8路非压缩视频，一路反向数据（1～8路反向数据可选择，2/4/6/8路双向音频可选择），传输距离20KM
	20930

	WP-G908S20K1D0A
	数字式8路视频/数据光端机（单纤），单纤传输8路非压缩视频，一路反向数据（1～8路反向数据可选择，2/4/6/8路双向音频可选择），传输距离20KM
	22675

	    备注：增加一路双向数据在原价格上增加150元 ,2路双向音频300元 ，最多8路


	5、十六路视频/数据光端机

	型　号
	技 术 参 数
	价　格

	WP-G916S20K
	数字式16路视频光端机，单纤传输16路非压缩视频，传输距离20KM
	48840

	WP-G916D20K1D0A
	数字式16路视频/数据光端机（双纤），双纤传输16路非压缩视频，一路反向数据（1～16路反向数据可选择，2/4/6/8/16路双向音频可选择），传输距离20KM
	55815

	WP-G916S20K1D0A
	数字式16路视频/数据光端机（单纤），单纤传输16路非压缩视频，一路反向数据（1～16路反向数据可选择，2/4/6/8/16路双向音频可选择），传输距离20KM
	97675

	    备注：增加一路双向数据在原价格上增加523元 ,2路双向音频1047元 ,最多16路

	

	九、王牌CCTV LENS镜头系列
1、固定光圈定焦镜头系列

	型  号
	技 术 参 数
	缩 略 图
	价格

	SSE0254NI
	2.5mm  1/3"  CS  F2.0  130º  固定光圈
	
	112

	SSE0284NI
	2.8mm  1/3"  CS  F2.0  110º  固定光圈
	
	93

	SSE0284NI
	2.8mm  1/4"  CS  F2.0  85º   固定光圈  金属大口径
	
	84

	SSE0412NI(A)
	4.0mm  1/3"  CS  F2.0  76º   固定光圈  金属大口径
	　
	47

	SSE0612NI(A)
	6.0mm  1/3"  CS  F2.0  51º   固定光圈  金属大口径
	　
	47

	SSE0812NI(A)
	8.0mm  1/3"  CS  F2.0  42º   固定光圈  金属大口径
	　
	47

	SSE1212NI(A)
	12mm   1/3"  CS  F2.0  29º   固定光圈  金属大口径
	
	47

	SSE1612NI(A)
	16mm   1/3"  CS  F2.0  21º   固定光圈
	
	47

	SSE2514NI
	25mm   1/2"  C   F2.0  20º   固定光圈  合金塑
	
	93

	SSE0412NI(B)
	4.0mm  1/3"  CS  F2.0  76º   固定光圈  合金塑
	　
	37

	SSE0612NI(B)
	6.0mm  1/3"  CS  F2.0  51º   固定光圈  合金塑
	　
	37

	SSE0812NI(B)
	8.0mm  1/3"  CS  F2.0  42º   固定光圈  合金塑
	　
	37

	SSE1212NI(B)
	12mm   1/3"  CS  F2.0  29º   固定光圈  合金塑
	　
	37

	SSE1612NI(B)
	16mm   1/3"  CS  F2.0  21º   固定光圈  合金塑
	　
	37

	2、手动光圈定焦镜头系列  [1/3"  1/2"]

	型  号
	技 术 参 数
	缩 略 图
	价格


	SSE0284(A)
	2.8mm  1/3"  CS  F1.4  110º  手动光圈  F1.2相对孔径
	
	181

	SSE0412(A)
	4.0mm  1/3"  CS  F1.2  71º   手动光圈  F1.2相对孔径
	
	125

	SSE0612(A)
	6.0mm  1/3"  CS  F1.2  48º   手动光圈  F1.2相对孔径
	
	125

	SSE0812(A)
	8.0mm  1/3"  CS  F1.2  37º   手动光圈  F1.2相对孔径
	
	125

	SSE1212(A)
	12mm   1/3"  CS  F1.2  29º   手动光圈  F1.2相对孔径
	
	125

	SSE1612(A)
	16mm   1/3"  CS  F1.6  20º   手动光圈  F1.2相对孔径
	　
	125

	SSE2514
	25mm   1/3"  CS  F1.4  15º   手动光圈
	
	200

	SSE3518
	35mm   1/3"  CS  F1.8  13º   手动光圈
	
	310

	SSE5018
	50mm   1/3"  CS  F1.8  8º    手动光圈
	
	370

	SE2514
	25mm   1/2"  C   F1.4  20º   手动光圈
	
	370

	SE3514
	35mm   1/2"  C   F1.4  18º   手动光圈
	
	420

	SE5014
	50mm   2/3"  C   F1.4  12º   手动光圈
	　
	600

	SSE0284(B)
	2.8mm  1/3"  CS  F1.4  110º  手动光圈  1.6相对孔径
	　
	180

	SSE0412(B)
	4.0mm  1/3"  CS  F1.6  71º   手动光圈  1.6相对孔径
	　
	95

	SSE0612(B)
	6.0mm  1/3"  CS  F1.6  48º   手动光圈  1.6相对孔径
	　
	95

	SSE0812(B)
	8.0mm  1/3"  CS  F1.6  37º   手动光圈  1.6相对孔径
	　
	95

	SSE1212(B)
	12mm   1/3"  CS  F1.6  29º   手动光圈  1.6相对孔径
	　
	95

	SSE1612(B)
	16mm   1/3"  CS  F1.6  20º   手动光圈  1.6相对孔径
	　
	95

	3、手动光圈手动变焦镜头系列

	型  号
	技 术 参 数
	缩 略 图
	价格

	SSV01634
	1.6～3.4mm 1/3" CS F1.4 175º∽84º 手动三可变
	　
	1250

	SSV02510
	2.5～10mm  1/3" CS F1.4 105º∽33º 手动三可变
	　
	500

	SSV02810
	2.8～10mm  1/3" CS F1.4 101º∽33º 手动三可变
	　
	380

	SSV02812
	2.8～12mm  1/3" CS F1.4 101º∽28º 手动三可变
	
	380

	SSV0358
	3.5～8.0mm 1/3" CS F1.4  82º∽34º 手动三可变
	
	125

	SSV0615
	6.0～15mm  1/3" CS F1.4  48º∽19º 手动三可变
	
	210

	SSV1230
	12～30mm   1/3" CS F1.6  22º∽11º 手动三可变
	
	500

	SSV5533
	5.5～33mm  1/3" CS F2.0  61º∽10º 手动三可变
	
	500

	SSV06036
	6.0～36mm  1/3" CS F1.6  51º∽8º  手动三可变
	
	500

	SSV05050
	5.0～50mm  1/3" CS F1.6  55º∽8º  手动三可变
	　
	600

	SSV06060
	6.0～60mm  1/3" CS F1.6  51º∽6º  手动三可变
	　
	600

	SSV05100
	5.0～100mm 1/3" CS F1.8  55º∽3º  手动三可变
	　
	1250

	4、自动光圈定焦镜头系列 （直流驱动）

	型  号
	技 术 参 数
	缩 略 图
	价格

	SSG0284NB
	2.8mm  1/3"  CS  F1.4   110º  DC自动光圈
	

	350

	SSG0412NB(A)
	4.0mm  1/3"  CS  F1.2   71º   DC自动光圈
	
	260

	SSG0612NB(A)
	6.0mm  1/3"  CS  F1.2   48º   DC自动光圈
	
	260

	SSG0812NB(A)
	8.0mm  1/3"  CS  F1.2   37º   DC自动光圈
	
	260

	SSG1212NB(A)
	12mm   1/3"  CS  F1.2   29º   DC自动光圈
	
	260

	SSG1612NB(A)
	16mm   1/3"  CS  F1.6   20º   DC自动光圈
	　
	260

	SSG2514NB
	25mm   1/3"  CS  F1.4   15º   DC自动光圈
	　
	360

	SSG3514NB
	35mm   1/3"  CS  F1.8   13º   DC自动光圈
	　
	530

	SSGO412NB(B)
	4.0mm  1/3"  CS  F1.6   71º   DC自动光圈
	
	205

	SSG0612NB(B)
	6.0mm  1/3"  CS  F1.6   48º   DC自动光圈
	　
	205

	SSG0812NB(B)
	8.0mm  1/3"  CS  F1.6   37º   DC自动光圈
	　
	205

	SSG1212NB(B)
	12mm   1/3"  CS  F1.6   29º   DC自动光圈
	　
	205

	SSG1612NB(B)
	16mm   1/3"  CS  F1.6   20º   DC自动光圈
	　
	205

	5、自动光圈定焦镜头系列 （视频驱动）

	型  号
	技 术 参 数
	缩 略 图
	价格

	SSG0412(B)
	4.0mm  1/3"  CS  F1.2  71º   视频自动光圈
	　
	300

	SSG0612(B)
	6.0mm  1/3"  CS  F1.2  48º   视频自动光圈
	　
	300

	SSG0812(B)
	8.0mm  1/3"  CS  F1.2  37º   视频自动光圈
	　
	300

	SSG1212(B)
	12mm   1/3"  CS  F1.2  29º   视频自动光圈
	　
	300

	SSG1612(B)
	16mm   1/3"  CS  F1.6  20º   视频自动光圈
	　
	300















� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.9 ���














1

_1182255567.unknown

_1182255566.unknown

